Запорные вентили BM

Вентили ВМ – это запорные мембранные вентили с ручным управлением, предназначенные для установки в жидкостные и всасывающие линии и трубопроводы горячего газа холодильных установок.

Преимущества

- Могут работать со всеми фторсодержащими хладагентами

- Запорные вентили BM оснащены специальной 3х слойной мембраной из нержавеющей стали, которая исключает возможность утечки.

- Клапанная пластина из полиамидного нейлона обеспечивает плотное закрытие вентиля с минимальным усилием затягивания

- Крышка вентиля с уплотнительной прокладкой исключает проникновение влаги