Регуляторы давления и температуры типа PM

и пилотные вентили

Основные вентили РМ типа, специально разработаны для регулировки давления и температуры в холодильных установках, в том числе низкотемпературных, а также в системах кондиционирования воздуха. Пилоты устанавливаются либо на основные вентили, либо во внешние пилотные линии.

Основные вентили РМ применяются в холодильных установках с:

  - непосредственным испарением,

  - насосной циркуляцией,

  - естественной циркуляцией.

Основные вентили выпускаются в двух модификациях: PM 1 и PM 3.

На вентиле типа PM 1 может быть установлен один пилот или подключена внешняя пилот-линия.

На вентиле типа РМ 3 можно установить три пилота или подключить соответственное число пилотных линий. Возможность установки различных типов пилотов позволяет реализовать с помощью одного и того же вентиля множество различных функций.

Преимущества

- Встроенные гибкие функциональные возможности.

Основной вентиль PM вместе с различными пилотами может реализовывать бесконечное число функций в части:

– регулировки вход - выход;

– регулировки давления;

– PI-регулировки.

- Простая и недорогая установка

Навинчиваемые пилот-вентили без пайки или сварки. Отсутствует необходимость установки дополнительной пилот-линии.

- Быстрое и недорогое складирование

Предлагаемые пилоты PM применяются со всеми типоразмерами.

- Простое и недорогое обслуживание

Быстрая и простая очистка фильтра. Быстрая и простая разборка и сборка. Шпиндель для ручного открывания.

Отдельный штуцер для измерения давления.

Универсальное применение на всех типах установок.

- Передовой дизайн

Логарифмически сужающийся дросселирующий конус позволяет осуществлять точное регулирование даже при малых нагрузках.

Тефлоновые седла обеспечивают прекрасное уплотнение и предотвращают утечку.

Малое падение давления на вентиле.