Смотровые стекла SGN, SGH, SGR, SGRN и SGRH

Компания “Данфосс” производит смотровые стекла, разработанные для всех общепринятых хладагентов. Уникальный индикатор изменяет цвет, указывая на содержание влаги в хладагенте. Точное и своевременное определение содержания влаги в хладагенте является важным фактором обеспечения надежной защиты компрессора.

Смотровые стекла устанавливаются, главным образом, в жидкостных линиях между фильтром-осушителем и регулирующим вентилем и применяются для индикации:

1. Состояния хладагента в жидкостной линии оборудования (недостаточное переохлаждение, дефицит хладагента).

2. Потока в обратном маслопроводе от маслоотделителя.

3. Содержания влаги в хладагенте.

SGN/H и SGRN/H оснащены чувствительными индикаторами, которые отображают определенный цвет в зависимости от содержания влаги в хладагенте.

SGR применяется для индикации состояния хладагента, а также уровня жидкости в ресивере или уровня масла в компрессоре и не содержит индикатора влажности.

Преимущества

- Точная индикация влажности (минимальная зависимость от температуры).

- Использование варианта с переходным присоединением под отбортовку (внутренняя х внешняя резьба) позволяет соединять смотровое стекло с фильтром-осушителем (уменьшение затрат при сборке).

- Паяные соединения с удлиненными соединительными патрубками.

- Оптимальный диаметр стекла для высоких рабочих давлений.

Основные характеристики

- Три типа соединений (под отбортовку, пайку и гнездовое).

- Широкий диапазон присоединительных размеров от 6 до 22 мм.

- Макс. рабочее давление: до 46 бар.

- Рабочая температура: от -50 до 80 °С

- Утверждены: PED, UL, ГОСT