Запорные игольчатые вентили типа SNV-ST

Вентили SNV-ST удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к оборудованию систем промышленного охлаждения. Они имеют отличные гидравлические характеристики и предназначены для работы в качестве служебных вентилей.

Преимущества

• Устанавливаются в установки, работающие в тяжелых условиях, включая высокие давления и широкий диапазон температур.

• Имеют небольшой размер и малый вес, просты в установке и обращении.

• Направление потока рабочей жидкости не регламентировано.

• Имеют высокие расходные характеристики.

• Каждый вентиль имеет маркировку с указанием типа и размера.

• Корпус вентиля и головка выполнены из низкотемпературной стали в соответствии

директивами по работе с сосудами под давлением и другими международными

требованиями.

• Повышенная надежность вентиля обеспечивается наличием невыворачиваемого

шпинделя.

Технические Характеристики

Хладагент

Вентили способны работать со всеми хладагентами, включая R717 и R744 (СО2),

и неагрессивными газами и жидкостями. Не рекомендуется использовать вентили с огнеопасными углеводородными соединениями.

Температурный диапазон:

от -60 до + 150°С.

Максимальное рабочее давление

Данные вентили рассчитаны на максимальное рабочее давление 50 бар. По просьбе заказчика поставляются вентили, рассчитанные на более высокое давление.