# Терморегулирующие клапаны

Клапаны типа ETS 12,5 и ETS  25 предназначены для точной подачи жидкости в испарители холодильных  установок и систем кондиционирования воздуха.   

Преимущества

- Оптимальное позиционирование для точного регулирование подачи жидкого хладагента.

- Работают с ГФУ и ГХФУ-хладгентами, в том числе R410A.

- Сбалансированная конструкция клапана обеспечивает прямое и реверсное направление потока.

- Биметаллические соединения позволяющие оптимизировать процесс пайки за счет отказа от охлаждения, что повышает скорость монтажа.