EnFusion®

–паяные пластинчатые теплообменники

Компания «Данфосс» является мировым лидером в области производства холодильного оборудования. В 2007 г. к существующей производственной программе были добавлены паяные пластинчатые теплообменники EnFusion®.

Преимущества и характеристики:

- Холодопроизводительность (тепловая нагрузка): от 1 до 500 кВт;

- Диапазон рабочих температур: -198 °C/+200 °C;

- Высокие значения рабочего давления (для использования с R410a/до 45 бар);

- Среды: R134a, R22, R404A, R407C, R410A, вода, масло, CО2, и др.;

- Высокая коррозионная стойкость;

- Компактные размеры (уменьшение площади, занимаемой основанием);

- Высокий КПД и качество продукции;

- 100% тестирование по давлению и на герметичность;

- 3-ходовое исполнение для тепловых насосов;

- Меньший риск размораживания и засорения (турбулизированный поток/

минимум застойных областей);

- Малый вес (снижение транспортных расходов, простой монтаж);

- Минимальное падение давления (меньший размер и стоимость насоса);

- Гибкий дизайн (разнообразие типов и размеров присоединительных пат-

рубков);

- Сертификаты: CE (PED), USA/Canada UL, ISO9001:2000, RoHs

Области применения

Холодильное оборудование

- Конденсатор

- Испаритель

- Переохладитель

- Рекуперативный теплообменник

- Осушитель воздуха

- Чиллер

- Тепловой насос

- Каскадная система

- Система с вторичным хладоносителем

Промышленное оборудование

- Электростанции

- Охлаждение масел

- Охлаждение смазочно-охлаждающей жидкости для режущих станков

- Гидравлический пресс

- Станки с ЧПУ

- Охлаждение лазера

- Нефтехимические производства

- Корабельные двигатели

Оборудование для нагрева и охлаждения жидкостей

- Охладители напитков

- Обогрев помещений

- Приготовление горячей воды

- Утилизация тепла

- Системы центрального отопления\охлаждения

- Подогрев басейнов

- Настенные бойлеры

- Паровое отопление